Załącznik nr 8

Nr postępowania: ARM/18/12

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO (ZAMAWIAJĄCEGO)

do postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”

- Uwagi wstępne

- Niniejsze postępowanie, prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zmianami) oraz, w związku z treścią art. 4 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

- Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego do realizacji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej (w technologii światłowodowej) na terenie Województwa Mazowieckiego w technologii doziemnej lub podwieszanej na infrastrukturze energetycznej w zależności od przyjętego wariantu. W wyniku realizacji projektu minimum 90% ludności Mazowsza będzie miała możliwość podłączenia do Internetu. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

- Realizacja sieci „Internet dla Mazowsza” (IDM) będzie realizowana jako  obiekt budowlany, zgodnie z wymaganiami podmiotu publicznego, obejmuje: pozyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym środowiskowych, lokalizacyjnych i budowlanych, pozyskanie powierzchni na potrzeby węzłów sieci IDM oraz centrum zarządzania siecią, realizację punktów styku z innymi sieciami telekomunikacyjnymi, zaprojektowanie i budowę infrastruktury pasywnej wraz z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej, dostawę infrastruktury aktywnej, a także przygotowanie sieci IDM w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług.

- Projekt będzie finansowany z dwóch źródeł: wkładu partnera publicznego (30,89%), oraz środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (69,11 %). Natomiast w zakresie samych kosztów kwalifikowalnych struktura finansowania projektu przedstawia się w następujący sposób: wkład partnera publicznego (15 %)oraz środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (85 %).Nie wyklucza się zmiany źródeł finansowania Projektu poprzez wprowadzenie środków z budżetu państwa i zmniejszenie wielkości wkładu partnera publicznego w obszarze kosztów kwalifikowalnych Projektu.

- Zgodnie z decyzją Komisji w sprawie pomocy publicznej, wybudowana sieć będzie stanowić własność Województwa Mazowieckiego. Tym samym podmiot publiczny wymaga od Wykonawcy pozyskania istniejącej infrastruktury na zasadzie prawa własności lub dzierżawy zbliżonej nabyciu prawa własności (np. na okres zbliżony do gospodarczego wykorzystania infrastruktury nowowybudowanej oraz na warunkach dostępności jak dla takiej infrastruktury, w przypadku dzierżawy z opcją nabycia po zakończeniu okresu dzierżawy). Wymagania te dotyczą przede wszystkim włókien światłowodowych, które tworzą sieć telekomunikacyjną. W odniesieniu do praw zapewniających tytuł prawny do korzystania z budynków, nieruchomości lub infrastruktury w niektórych przypadkach wystarczające może być zapewnienie prawa bezterminowego, co zostanie dookreślone w wyniku dialogu.

- Wykonawcy, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i będą spełniali określone przez podmiot publiczny w ogłoszeniu warunki (w liczbie określonej w ogłoszeniu) zostaną zaproszeni do dialogu (negocjacji).

- Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem.

- Podmiot publiczny prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim Wykonawców.

- Podmiot publiczny może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu.

- W ostatnim etapie zostanie dokonana ocena złożonych ofert i rozstrzygnięcie postępowania.

- Podmiot publiczny poniżej przedstawia opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego (Zamawiającego), dotyczący realizacji Zamówienia pod nazwą „Internet dla Mazowsza”, mający na celu umożliwienie przygotowania się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym.

- Nazwa i adres podmiotu publicznego (zamawiającego)

Województwo MazowieckieUl. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

pełnomocnik prowadzący postępowanie:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. /22/ 566 47 60, fax. /22/ 843 83 31

e-mail: biuro@armsa.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Brechta 3 , 03-472 Warszawa

NIP: 521-337-46-90. REGON: 140391839

adres strony internetowej: www.armsa.pl

- Opis potrzeb

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia w ramach Projektu, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny oraz partnera prywatnego, polegającego na realizacji, sfinansowaniu oraz utrzymaniu i zarządzaniu siecią IDM.

Przedsięwzięcie jest szczegółowo opisane w studium wykonalności dostępnymna stronie http://www.idm.org.pl/index.php/Dokumenty/studium-wykonalnoci.html.W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Podmiot publiczny potrzebuje zrealizować do końca 2014r.pasywną i aktywną sieć szerokopasmową (w technologii światłowodowej) na terenie Województwa Mazowieckiego w technologii doziemnej lub podwieszanej na infrastrukturze energetycznej w zależności od przyjętego wariantu. Wybudowana się musi zapewniaćświadczenieusług hurtowych oraz otwarty przejrzysty i niedyskryminujący dostęp do sieci IDM, przez okres minimum 7 lat, aby zapewnić osiągnięcie celów Projektu oraz zgodność z warunkami udzielenia podmiotowi publicznemu dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013 i warunkami udzielenia pomocy publicznej określonymi w decyzji KomisjinrSA.33473 (2012/N).

W szczególności budowa i zapewnienie dostępu do sieci IDM będą zgodne z systemem warunkowego dostępu do węzłów IDM opisanym w decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej oraz klasyfikacją miejscowości dokonaną w załączniku 12 do Studium wykonalności - „Zalacznik_nr_12_do_SW_IDM-tabela inwentaryzacyjna”.

Realizacja sieci IDM obejmuje:pozyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym środowiskowych, lokalizacyjnych i budowlanych, pozyskanie powierzchni na potrzeby węzłów sieci IDM oraz centrum zarządzania siecią, realizację punktów styku z innymi sieciami telekomunikacyjnymi, zaprojektowanie i budowę infrastruktury pasywnej wraz z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej, dostawę infrastruktury aktywnej, a także przygotowanie sieci IDM w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług.

Partner Prywatny będzie zobowiązany do realizacji Przedsięwzięcia za wynagrodzeniem. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w tym wniesienia wkładu własnego.

Przez zaprojektowanie należy rozumieć wykonanie przez partnera prywatnego kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i zezwoleń, w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji sieci IDM oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla sieciIDM,a w przypadku, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość zaprojektowania przez Partnera prywatnego sieci, której budowa będzie następowała etapami.

Przez sfinansowanie należy rozumieć ponoszenie przez partnera prywatnego całości wydatków związanych z realizacją Przedsięwzięcia, z wyjątkiem części wydatków ponoszonych przez podmiot publiczny.

Przez utrzymanienależy rozumieć ogół czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez Partnera prywatnego związanych z utrzymaniem technicznym sieci w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również uzasadnionym w nią inwestowaniem.

Przez zarządzanienależy rozumieć ogół czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez Partnera prywatnego mający na celu jak największe rzeczywiste wykorzystanie oraz faktyczną dostępność sieciIDM, w szczególności jej eksploatację, nadzór nad nią oraz zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego.

- Wymagania podmiotu publicznego (Zamawiającego)

Ostateczne wymagania zostaną określone przez podmiot publiczny po zakończeniu dialogu.

  - Wymagania podstawowe

Partner Publiczny wymaga aby:

- sieć telekomunikacyjna, która powstanie w wyniku realizacjiPrzedsięwzięcia wykonana została w technologii światłowodowej,

- długość zainstalowanej sieci wyniosła nie mniej niż: 3680 km

- liczba zainstalowanych węzłów wyniosła nie mniej niż: 42 węzły szkieletowe, 308 węzłów dystrybucyjnych,

- liczba utworzonych centrów zarządzania sieciami regionalnymi wyniosła minimum 1 szt.

- liczba osób które uzyskają możliwość dostępu do Internetu wyniosła nie mniej niż:1 213 979.

- liczba MŚP, które uzyskają możliwość dostępu do Internetu wyniosła nie mniej niż: 200

- wybudowanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach wskazanych w studium wykonalności.

  - Koncepcja sieci

Technologią zastosowaną w przedsięwzięciu będzie doprowadzenie Internetu do odbiorców ostatecznych za pomocą kabli światłowodowych.

Inwestycja „IDM” zakłada wybudowanie  na terenie Województwa Mazowieckiego 3 640 km Światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz dzierżawę IRU - 40 km na wejściu siecią kablową do Warszawy. Budowana będzie również sieć dostępowa NGA (FTTB) w wybranych 33 miastach leżących na trasie  oraz w pobliżu sieci dystrybucyjnej i szkieletowej. Zakłada się zastosowanie sieci hierarchicznej w oparciu o dwie warstwy: warstwę sieci szkieletowej oraz warstwę sieci dystrybucyjnej. Lokalizacje węzłów (punktów szkieletowych i dystrybucyjnych) oraz przebiegów sieci dystrybucyjnej wyznaczono indywidualnie dla każdego z powiatów objętych projektem.

Warstwę szkieletową o długości542 km sieci tworzyć będą 42 węzły szkieletowe razem z infrastrukturą telekomunikacyjną pasywną, łącząca węzły w całość. Warstwa ta składać będzie się z pomieszczeń węzłów szkieletowych wraz z instalacjami zabezpieczającymi urządzenia części aktywnej, kanalizacji kablowej, rurociągów, kabli światłowodowych, pasywnego osprzętu światłowodowego oraz urządzeń aktywnych części szkieletowej. 4 węzły szkieletowe będą pełniły funkcje techniczną.

Warstwa dystrybucyjna o długości 1 713 km oparta będzie o 308 węzłów dystrybucyjnych w tym  38 węzłów pełniących rolę szkieletową i dystrybucyjną - wraz z infrastrukturą telekomunikacyjna pasywną, która łączyć będzie się z węzłami szkieletu sieci i umożliwi dostęp do sieci operatorom dostępowym. Warstwa ta składać się będzie analogicznie jak warstwa szkieletowa z pomieszczeń, urządzeń, rurociągów, osprzętu, części aktywnej - z tą różnicą, że będą one związane z siecią dystrybucyjną.

Poniższy rysunek prezentuje koncepcję przebiegu sieci szerokopasmowej na terenie województwa.

Rysunek 1Wizualizacja sieci, lokalizacji węzłów IDM

Źródło: Studium wykonalności.

Partner Publiczny dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji węzłów, jednak wyłącznie w taki sposób, aby nie zostałynaruszone warunki określone w decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej, ani też zmniejszona liczba osób, które uzyskają możliwość dostępu do Internetu w wyniku realizacji Projektu, określona we wniosku o dofinansowanie. W przypadku zmiany lokalizacji węzła,Partner Prywatny musi wykazać, że zmiana lokalizacji węzła nie zmniejszy liczby osób, gospodarstw  objętych projektem zgodnie ze wskaźnikami przedstawionymi w Studium Wykonalności. Lista dopuszczalnych miejscowości, w których można lokalizować węzły sieci zawarta jest w załączniku 12 do Studium wykonalności -„Zalacznik_nr_12_do_SW_IDM-tabela inwentaryzacyjna”.

  - Założenia technologiczne

Architektura logiczna

Planowana sieć szerokopasmowa szkieletowa i dystrybucyjna na terenie województwa mazowieckiego będzie siecią, która w swoich założeniach ma umożliwić operatorom „ostatniej mili” (operatorzy ISP – ang. Internet Service Provider) dostęp do usług hurtowych sieci IDM oraz oferowanie klientom końcowym mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym na terenie województwa wielu usług realizowanych poprzez wydajną sieć szerokopasmową. Aby zaprojektować efektywną sieć otwartą dla innych operatorów, należy wybrać odpowiednią architekturę, która umożliwi realizację założeń projektu.

Jako najkorzystniejsze rozwiązanie dla planowanej sieci szerokopasmowej rekomenduje się budowę sieci dwuwarstwową zawierającą:

- warstwę szkieletową,

- warstwę dystrybucyjną.

Rozwiązanie takie daje: łatwiejsze utrzymanie sieci, uproszczone zarządzanie, zmniejsza czas potrzebny na zlokalizowanie awarii, zmniejsza ogólne koszty utrzymania sieci.

Warstwa szkieletu sieci

Warstwę szkieletu sieci tworzy wybudowana sieć światłowodowa (alternatywnie włókna dzierżawione) wraz z węzłami sieci szkieletowej tworząc logiczną całość.

Warstwa szkieletowa sieci składa się z:

- części pasywnej – rurociągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprzętem pasywnym niezbędnym do zakańczania kabli w pomieszczeniach węzłów pomieszczeń węzłów sieci szkieletowej wraz z wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania sieci,

- części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węzłach sieci szkieletowej.

Rolą warstwy szkieletowej w sieci szerokopasmowej jest:

- agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej

- transport ruch w szkielecie sieci,

- połączenia z operatorami, sieciami krajowymi i międzynarodowymi.

Węzły szkieletu zostaną połączone kablami światłowodowymi o minimum 48 włóknach, zaciągnięte do kanalizacji teletechnicznej zbudowanej z mikrokanalizacji o liczbie nie mniejszej niż 4 mikrorur lub 4 otworowej kanalizacji z rur HDPE lub kabli podwieszonych na liniach energetycznych.

Warstwa dystrybucyjna

Warstwę dystrybucyjną sieci tworzy wybudowana sieć światłowodowa (alternatywnie włókna dzierżawione) wraz z węzłami sieci dystrybucyjnej tworząc logiczną całość.

Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z:

- części pasywnej – rurociągów kablowych, studni telekomunikacyjnych, kabli światłowodowych wraz z osprzętem pasywnym niezbędnym do dokonywania zakończeń kabli w pomieszczeniach węzłów pomieszczeń węzłów sieci szkieletowej wraz ze wszystkimi instalacjami koniecznymi do poprawnego działania sieci,

- części aktywnej – urządzeń aktywnych zlokalizowanych w węzłach sieci dystrybucyjnej.

Rolą warstwy dystrybucyjnej jest:

- agregacja ruchu z sieci dostępowych,

- punkty styku z operatorami ostatniej mili.

Sieć dystrybucyjna zostanie zrealizowana z wykorzystaniem kabla światłowodowego prowadzonego w mikrokanalizacji o liczbie nie mniejszej niż 4 mikrorur lub 2 otworowej kanalizacji z rur HDPE lub kabli podwieszonych na liniach energetycznych. Przekrój kabla stosowanego w relacji węzeł szkieletowy – punkty dystrybucyjne będzie wynosił 48 włókien. Do każdego punktu dystrybucyjnego zostanie doprowadzony kable o przekroju nie mniejszym niż 12 włókien.

Technologia transmisji

Warstwa szkieletowa sieci Internet Dla Mazowsza będzie wykorzystywać transmisje światłowodową z wykorzystaniem zwielokrotnienia falowego DWDM, warstwa dystrybucyjna wykorzystywać będzie transmisje bez zwielokrotnienia DWDM. Jako protokół transmisji w budowanej sieci IDM wykorzystany będzie protokół MPLS.

Centrum Zarządzanie Siecią

Centrum zarządzania infrastrukturą IDM zlokalizowane zostanie w budynku użyteczności publicznej. W ramach Centrum wykonane zostanie przygotowanie pomieszczeń, instalacja dedykowanych urządzeń i systemu zarządzania oraz wszystkie niezbędne prace dla umożliwienia pelnego zarządzania siecią.

  - Możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury (tj. dróg, kanalizacji kablowej itp.) w celu unikania nieekonomicznego powielania powyższych zasobów, w tym wykorzystanie przez Wykonawcę własnych zasobów, a także zasobów podmiotu trzeciego. Budowa sieci telekomunikacyjnych bez uwzględnienia istniejącejinfrastruktury i możliwości jej wykorzystywania wskazywałaby bowiem na duże prawdopodobieństwonieefektywnego wykorzystania środków publicznych.

Powyższe obowiązuje pod warunkiem, że wykorzystanie przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury nie będzie stanowić „działania na korzyść istniejących już operatorów.” wrozumieniu Komunikatu Komisji „Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych.” (tj. m.in. realizowany będzie model warunkowego dostępu do węzłów subsydiowanej sieci, o którym mowa w treści Decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury  przez Wykonawcę obejmuje uzyskanie do niej praw w drodze własności lub dzierżawy . Powyższe może nastąpić, jeżeli będzie racjonalne ekonomicznie, w następujący sposób:

- dzierżawa (równoważne w skutkach prawo ) włókien światłowodowych,

- zakup włókien światłowodowych,

- dzierżawa(równoważne w skutkach prawo ) albo zakup kanalizacji teletechnicznej lub innych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej (np. słupy, wieże, maszty, kable, przewody, osprzęt, urządzenia telekomunikacyjne, pętle lokalne);

- wykorzystanie „prawa drogi”, w tym pasa drogowego oraz podbudowy słupowej.

.

Zgodnie z decyzją Komisji w sprawie pomocy publicznej,wybudowana sieć będzie stanowić własnośćWojewództwa Mazowieckiego. Tym samym podmiot publiczny wymaga od Wykonawcy pozyskania istniejącej infrastruktury na zasadzie prawa własności lub dzierżawy zbliżonej nabyciu prawa własności (np. na okres zbliżony do gospodarczego wykorzystania infrastruktury nowowybudowanej oraz na warunkach dostępności jak dla takiej infrastruktury, w przypadku dzierżawy z opcją nabycia po zakończeniu okresu dzierżawy). Wymagania te dotyczą przede wszystkim włókien światłowodowych, które tworzą sieć telekomunikacyjną. W odniesieniu do praw zapewniających tytuł prawny do korzystania z budynków, nieruchomości lub infrastruktury w niektórych przypadkach wystarczające może być zapewnienie prawa bezterminowego, co zostanie dookreślone w wyniku dialogu.

  - Finansowanie projektu.

Projekt będzie finansowany z dwóch źródeł: wkładu partnera publicznego (30,89%), oraz środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (69,11 %). Natomiast w zakresie samych kosztów kwalifikowalnych struktura finansowania projektu przedstawia się w następujący sposób: wkład partnera publicznego (15 %)oraz środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (85 %). Nie wyklucza się zmiany źródeł finansowania Projektu poprzez wprowadzenie środków z budżetu państwa i zmniejszenie wielkości wkładu partnera publicznego w obszarze kosztów kwalifikowalnych Projektu.

W ramach Projektu finansowane są nakłady/wydatki inwestycyjne (tj. prace przygotowawcze czyli  przygotowanie m.in. SW oraz inwentaryzacji, budowa sieci światłowodowej, centrum zarządzania siecią, adaptacja pomieszczeń węzłów, węzły szkieletowe – sprzęt aktywny, węzły dystrybucyjne – sprzęt aktywny, budowa sieci NGA oraz pozostałe koszty projektu czyli m.in. zarządzanie projektem, obsługa prawna, audyt zewnętrzny, promocja projektu). W ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego Partner prywatny zapewnia finansowanie całości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych, z wyjątkiem części wydatków ponoszonych przez Podmiot publiczny.

Wynagrodzenie Partnera prywatnego będzie stanowićsuma pieniężna z tytułu zaprojektowania i wybudowaniastanowiącej przedmiot Zamówienia/projektu i partnerstwa publiczno-prywatnego sieci/infrastruktury  telekomunikacyjnej, prawo do korzystania i pobierania z niej pożytków (tj. prawo do pobierania przychodów z prowadzonej przez partnera prywatnego działalności gospodarczej wykonywanej przy wykorzystaniu wybudowanej sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej),Wysokość opłat z tytułu świadczenia przez Partnera prywatnego na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych usług przy wykorzystaniu powyższejsieci/infrastruktury telekomunikacyjnej będzie obliczana na zasadach określonych w decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej oraz zatwierdzana – w koniecznych przypadkach -  przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ponadto Partner prywatny będzie zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Podmiotu publicznego czynszu dzierżawnego z tytułu udostępnienia mu sieci/infrastrukturystanowiącej własność podmiotu publicznego, jak również do zwrotu „nadmiernej korzyści” (mechanizm claw - back) na warunkach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej.

  - Wymagania w stosunku do Partnera prywatnego

Partnerem prywatnym (Operatorem Infrastruktury) będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zmianami).

Podmiot publiczny oczekuje, iż Partner prywatny pełniąc rolę Operatora Infrastruktury wykonywał będzie swoje zobowiązania zawarte w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym z najwyższą starannością oraz profesjonalizmem, jakiego oczekiwać należy od podmiotów zawodowo prowadzących tego rodzaju działalność telekomunikacyjną, zgodnie z wiedzą fachową, przepisami prawa, decyzją Komisji w sprawie pomocy publicznej, a także decyzjami krajowego organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych. W szczególności Podmiot publiczny oczekuje, iż Partner prywatny będzie odpowiedzialny za:

- zaprojektowanie sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej - wykonanie całego zakresu czynności skutkujących posiadaniem pozwolenia na budowę lub gdy pozwolenie takie nie jest wymagane, odpowiednich dokumentów właściwych do prowadzenie prac budowlanych;

- wybudowanie – realizację procesu inwestycyjnego w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów projektu;

- pozyskanie istniejącej sieci/infrastruktury obcej i wykorzystanie sieci/infrastruktury własnej w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów projektu;

- pozyskanie na rzecz Podmiotu Publicznego pomieszczeń i terenu pod lokalizację węzłów sieci;

- przygotowanie sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej do świadczenia usług dostępu telekomunikacyjnego – dostarczenie, instalację i uruchomienie niezbędnego sprzętu aktywnego;

- realizację obowiązku utrzymania sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej w należytym stanie technicznym;

- zapewnienie efektywnego, hurtowego dostępu telekomunikacyjnego doinfrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej przez cały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na zasadach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz  decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej;

- określanie opłat za świadczone usługi dostępu telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej;

- należyte wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia dostępu do sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej każdemu zainteresowanemu operatorowi telekomunikacyjnemu, na równych i niedyskryminujących zasadach; zgodnie z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz decyzją Komisji w sprawie pomocy publicznej;

- zapewnienie usług dostępu telekomunikacyjnego co najmniej w zakresie:

- dzierżawy kanalizacji kablowej,

- dzierżawy ciemnych włókien,

- usługa kolokacji,

- dzierżawa „jasnych” włókien (lambda),

- usługi transmisyjne w najpopularniejszych protokołach MPLS oraz Ethernet,

- usługa hurtowego dostępu do sieci Internet,

- utrzymywanie poziomu usług dostępu telekomunikacyjnego na poziomie zagwarantowanym w SLA;

- właściwe wypełnianie ciążących na nim obowiązków związanych ze statusem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Wskazane powyżej wymagania Podmiotu publicznego w zakresie wspólnego przedsięwzięcia mają charakter generalny. Nie należy ich traktować jako wyczerpujących lub ostatecznych. Szczegółowy zakres wymagań, w szczególności co do podziału wzajemnych praw i obowiązków, jak również ryzyka pomiędzy Podmiotem publicznym i Partnerem prywatnym, zostanie ustalony po zakończeniu dialogu prowadzonego w ramach postępowania mającego za cel wybór partnera prywatnego.

  - Zadania partnera prywatnego w zakresie działań promocyjnych

Poza ww. obowiązkami Partner Publiczny oczekuje, że partner prywatny wykona zadania w zakresie działań promocyjnych.

Celem działań promocyjno-informacyjnych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 poprzez poinformowania i oznakowanie projektu oraz działań i produktów, które powstają w trakcie jego realizowania i będą jego konsekwencją.

Do zadań promocyjnych Partnera prywatnego będzie należałooznakowanie miejsca budowy, sprzętu itp. materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego.

  - Własność sieci

Właścicielem sieci oraz infrastruktury stanowiącej przedmiot projektu/Zamówienia/partnerstwa publiczno-prywatnegobędzie Podmiot publiczny. Po zakończeniu okresu związania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, Partner prywatny zwróci Podmiotowi publicznemu cały majątek powstały w trakcie/w ramachprojektu/Zamówienia/obowiązywania umowy,w tym całą dokumentację z nim związaną (włącznie z nośnikami na jakich została ona utrwalona, a także pudłami archiwizacyjnymi), wszystkie ruchomości, urządzenia, instalacje oraz inne składniki majątkowe związane funkcjonalnie z siecią, w stanie umożliwiającym dalsze funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

  - Respektowanie ograniczeń

W związku z finansowaniem projektu ze środków publicznych, zastosowanie mają wszelkie przepisy, regulacje i wytyczne obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej, a także treść decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej, odnoszące się do budowy i eksploatacji sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej oraz do zasad finansowania takich przedsięwzięć ze środków publicznych, a w szczególności w zakresie:

- zasad i warunków wyznaczania obszarów interwencji publicznej oraz ograniczenia istniejących lub potencjalnych zakłóceń konkurencji;

- mechanizmu wycofania pozwalającego na uniknięcie nadmiernej rekompensaty dla Wykonawcy/Partnera prywatnego (mechanizm claw-back);

- zasad i warunków ustalania należnych opłat oraz ich wysokości z tytułu świadczonych usług oraz

- wykonywania obowiązku dot. świadczenia usług hurtowych i zapewniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym efektywnego dostępu do subsydiowanej sieci w sposób otwarty, niedyskryminujący i przejrzysty (w tym warunków dostępu do poszczególnych węzłów) tj. m.in. realizowania systemu warunkowego dostępu rynkowego do IDM w zależności od istniejącej sytuacji rynkowej w poszczególnych gminach (aktywny dostęp poprzez zapewnianie usług transmisyjnych i pasywny dostęp poprzez zapewnianie dostępu do usług dzierżawy ciemnych włókien jak również dostęp do kanalizacji kablowej, a także skuteczne i pełne uwolnienie części projektu związanego z NGA).

Operator Infrastruktury będzie działał wyłącznie na rynku hurtowym, bez prawa do świadczenia usług detalicznych.

  - Wynagrodzenie partnera prywatnego

Wynagrodzenie Partnera prywatnego będzie stanowić suma pieniężna z tytułu zaprojektowania i wybudowania stanowiącej przedmiot Zamówienia/projektu i partnerstwa publiczno-prywatnego sieci/infrastruktury  telekomunikacyjnej, prawo do korzystania i pobierania z niej pożytków (tj. prawo do pobierania przychodów z prowadzonej przez Partnera prywatnego działalności gospodarczej wykonywanej przy wykorzystaniu wybudowanej sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej) . Wysokość opłat z tytułu świadczenia przez Partnera prywatnego na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych usług przy wykorzystaniu powyższej sieci/infrastruktury telekomunikacyjnej będzie obliczana na zasadach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej, a także- w koniecznych przypadkach - zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ponadto Partner prywatny będzie zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz Podmiotu publicznego czynszu dzierżawnego z tytułu udostępnienia mu sieci/infrastruktury stanowiącej własność podmiotu publicznego, jak również do zwrotu „nadmiernej korzyści” (mechanizm claw - back) na warunkach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej.

Podmiot publiczny oczekuje przy tym od partnerów prywatnych propozycji rozwiązań w zakresie wysokości i terminów przewidywanych płatności czynszu dzierżawnego

Ostateczny kształt wynagrodzenia Partnera prywatnego określony zostanie w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego.

  - Czas obowiązywania Umowy o PPP.

W zakresie czasu obowiązywania Umowy o PPP, Podmiot publiczny oczekuje od Partnera prywatnego wskazania proponowanego czasu obowiązywania Umowy o PPP. Jednocześnie Podmiot publiczny wskazuje, że wymaganym czasem osiągnięcia pełnej gotowości sieci do świadczenia w niej usług telekomunikacyjnych oraz  zapewniania w niej dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty, niedyskryminujący i przejrzysty jest 31.12.2014r., a wymaganym okresem obowiązywania Umowy o PPP jest co najmniej siedem (7) lat licząc od dnia uzyskania przez sieć pełnej gotowości do świadczenia w niej usług telekomunikacyjnych oraz zapewniania w niej dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty, niedyskryminujący i przejrzysty. Ostateczny okres wykonywania Umowy o PPP zostanie określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po zakończeniu dialogu z wykonawcami.Obowiązek świadczenia przez Partnera prywatnego usług hurtowych i zapewnienia dostępu do sieci/infrastruktury wraz z zakazem świadczenia usług detalicznych (na zasadach określonych w Umowie o PPP oraz decyzji Komisji w sprawie pomocy publicznej) będą obowiązywały Partnera prywatnego w całym okresie obowiązywania Umowy o PPP.

- Kryteria

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Podmiot Publiczny będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami:

| kryterium | waga |
| --- | --- |
| Zaktualizowana wartość netto płatności Zamawiającego na etapie inwestycji i eksploatacji obejmująca w szczególności wynagrodzenie partnera prywatnego i inne płatności | 65% |
| sieci inne kryteria ekonomiczne i jakościowe | 35% |

# Footnotes

łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzględniająca optymalizację z punktu widzenia współbieżności przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach współbieżnych liczy się jednokrotnie.

Wskaźniki wyliczane zgodnie ze Studium Wykonalności dla projektu

Lista węzłów przedstawiona w załączniku 1 do studium wykonalności „Zalacznik_nr_01_do_SW_IDM-lokalizacja_wezlow_w_powiatach”

Lista węzłów przedstawiona w załączniku 1 do studium wykonalności „Zalacznik_nr_01_do_SW_IDM-lokalizacja_wezlow_w_powiatach”